| ПЕРЕЧЕНЬ распорядительных, организационных, планирующих и учетных документов по вопросам пожарной безопасности |
| --- |
| № п/п | Документы | Ссылки на нормативную документацию | Примечания |
| 1.Общие вопросы |
| 1 | Декларация пожарной безопасности | Статьи 6 и 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приказ МЧС России от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности». |  |
| 2 | Распорядительный документ о создании пожарно-технической комиссии. | п. 5 ППР-2012 | Если пожарно-техническая комиссия создана. Ее создание является правом, а не обязанностью руководителя организации. Пожарно-техническая комиссия может создаваться, как правило, на производственных объектах, объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей |
| 3 | Планы эвакуации людей при пожаре. | п. 7 ППР-2012; п. 1.10 ГОСТ 12.4.009-83* «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» | Должны разрабатываться на объектах с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек |
| 4 | Журнал (ведомость) учета количества людей (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время). | п. 10 ППР-2012 | Для объектов с ночным пребыванием людей |
| 2.Системы и средства противопожарной защиты |
| 5 | Проектная документация на смонтированные на объекте защиты системы: - автоматической пожарной сигнализации, - автоматического тушения пожара; - оповещения и управления эвакуацией при пожаре, - противодымной защиты (далее – системы противопожарной защиты, системы пожарной автоматики). | п. 1.5.1 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; п. 38.9 Методических рекомендаций «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля», утвержденных ВНИИПО МВД России 31.12.1998 г. (далее – МР АСПТ и ПС) | Если таковые системы и проекты имеются и если руководитель организации считает необходимым или целесообразным придерживаться полностью или частично положений, изложенных в РД 009-01-96 и МР АСПТ и ПС |
| 6 | Комплекты исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта (схемы, акты скрытых работ, испытаний и замеров): - автоматических установок пожаротушения, - систем пожарной сигнализации, - систем противодымной защиты, - системы оповещения людей о пожаре, - систем противопожарного водоснабжения, - противопожарных дверей, - противопожарных и дымовых клапанов, - защитных устройств в противопожарных преградах. | п. 61 ППР-2012; п. 1.5.1 РД 009-01-96 | Если на объекте имеются такие системы и средства противопожарной защиты |
| 7 | Акты приемки установок пожарной автоматики в эксплуатацию. | п. 1.5.1 РД 009-01-96; п. 35.7 МР АСПТ и ПС | По каждой из смонтированных на объекте защиты систем. Если таковые системы и проекты имеются и если руководитель организации считает необходимым или целесообразным придерживаться полностью или частично положений, изложенных в РД 009-01-96 и МР АСПТ и ПС. Примерная форма акта приведена в приложении № 4 к РД 009-01-96. Требования к содержанию акта приведены также в приложении 32 к МР АСПТ и ПС |
| 8 | Паспорта установок пожарной автоматики. | п. 1.5.1 РД 009-01-96; п. 2.10 РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово- предупредительный ремонт»; п. 38.8 МР АСПТ и ПС | По каждой из смонтированных на объекте защиты систем. Если таковые системы имеются и если руководитель организации считает необходимым или целесообразным придерживаться полностью или частично положений, изложенных в РД 009-01-96, РД 009-02-96 и МР АСПТ и ПС. Форма паспорта приведена в приложении Б к ГОСТ Р 54101-2010, приложении 1 (форма 3) к РД 009-02-96 и в приложении 36 к МР АСПТ и ПС |
| 9 | Инструкции по эксплуатации установок пожарной автоматики. | п. 2.2.1 ГОСТ 12.4.009-83*; п.п. 1.1.11, 1.5.1 РД 009-01-96; п.п. 38.2, 38.9 МР АСПТ и ПС | По каждой из смонтированных на объекте защиты систем. Если таковые системы имеются |
|  | Распорядительный документ о назначении персонала, ответственного за эксплуатацию и содержание в технически исправном состоянии установок пожарной автоматики: - лица, ответственного за эксплуатацию установок пожарной автоматики; - специалистов, прошедших обучение, для выполнения работ по ТО и ППР установок пожарной автоматики (при отсутствии договора со специализированной организацией); - оперативного (дежурного) персонала для контроля за состоянием установок, а также вызова пожарной охраны в случае возникновения пожара. | п. 1.3.2 РД 009-01-96; п. 38.1 МР АСПТ и ПС | По каждой из смонтированных на объекте защиты систем. Если таковые системы имеются и если руководитель организации считает необходимым или целесообразным придерживаться полностью или частично положений, изложенных в РД 0 |
| 10 | Договор на осуществление технического обслуживания и ремонта систем противопожарной защиты или документы, подтверждающие наличие собственного, специально обученного персонала. | п.п. 4.5.1, 4.5.2 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; п.п. 1.1.9, 1.3.1, 1.5.1, 4.4 РД 009-01-96; п. 1.6 РД 009-02-96; п.п. 38.5, 38.9 МР АСПТ и ПС | Если таковые системы имеются и если руководитель организации считает необходимым или целесообразным придерживаться полностью или частично положений, изложенных в ГОСТ Р 54101-2010, РД 009-01-96, РД 009-02-96 и МР АСПТ и ПС |
| 11 | Акт первичного обследования систем пожарной автоматики. | п. 5.3.5 ГОСТ Р 54101-2010; п.п. 2.1, 2.7 РД 009-02-96; п.п. 38.7, 38.9 МР АСПТ и ПС | Если таковые системы имеются и если руководитель организации считает необходимым или целесообразным придерживаться полностью или частично положений, изложенных в РД 009-02-96 и МР АСПТ и ПС. Примерные формы актов приведены в приложении Б.1 к ГОСТ Р 54101-2010, приложении 1 (форма 0) к РД 009-02-96 и в приложении 34 к МР АСПТ и ПС |
| 12 | Регламент работ по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту систем противопожарной защиты. | п. 5.1.2 ГОСТ Р 54101-2010; п. 1.5.1 РД 009-01-96 | Если таковые системы имеются и если руководитель организации считает необходимым или целесообразным придерживаться полностью или частично положений, изложенных в ГОСТ Р 54101-2010 и РД 009-01-96. Типовые регламенты технического обслуживания систем приведены в приложении А к ГОСТ Р 54101-2010, приложении 3 к РД 009-01-96, а также в приложениях 39 – 43 к МР АСПТ и ПС |
| 13 | Годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). | п. 63 ППР-2012; п. 5.1.3 ГОСТ Р 54101-2010; п. 1.5.1 РД 009-01-96; п. 3.1 РД 009-02-96; п.п. 38.8, 38.9 МР АСПТ и ПС | Если таковые системы имеются. Примерная форма графика ТО и ППР систем пожарной автоматики приведена в приложении Б к ГОСТ Р 54101-2010, приложении 1 (форма 5) к РД 009-02-96 и в приложении 38 к МР АСПТ и ПС |
| 15 | Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. | п. 1.5.1 РД 009-01-96; п.п. 2.10, 3.5 РД 009-02-96; п.п. 38.8,38.9 МР АСПТ и ПС | Если таковые системы имеются и если руководитель организации считает необходимым или целесообразным придерживаться полностью или частично положений, изложенных в РД 009-01-96, РД 009-02-96 и МР АСПТ и ПС. Примерная форма журнала приведена в приложении Б к ГОСТ Р 54101-2010, приложении 1 (форма 4) к РД 009-02-96 и в приложении 37 к МР АСПТ и ПС |
| 16 | Акты периодических проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта: - автоматических установок пожаротушения, - систем пожарной сигнализации, - систем противодымной защиты, - системы оповещения людей о пожаре, - систем противопожарного водоснабжения, - противопожарных дверей, - противопожарных и дымовых клапанов, - защитных устройств в противопожарных преградах | п. 61 ППР-2012 | Если на объекте имеются такие системы и средства противопожарной защиты |
| 17 | Протоколы периодических испытаний систем противодымной вентиляции. | п. 3.5 ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний» | При наличии систем противодымной вентиляции. Форма протокола испытаний систем противодымной вентиляции приведена в приложении А ГОСТ Р 53300-2009 |
| 18 | Акты (протоколы, журнал) проверок пожарных гидрантов. | п. 55 ППР-2012; п. 2.4.3 ГОСТ 12.4.009-83* | В случае, если на балансе организации имеются пожарные гидранты. |
| 19 | Акты (протоколы, журнал) проверок внутренних пожарных кранов. | п. 55 ППР-2012; п. 2.4.3 ГОСТ 12.4.009-83* | Если есть внутренние пожарные краны. Рекомендуемые формы документов, заполняемых по результатам проверок, приведены в приложениях В – Д к «Методике испытаний внутреннего противопожарного водопровода», ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2005 |
| 20 | Эксплуатационные документы (паспорта, формуляры) пожарных рукавов, которыми укомплектованы внутренние пожарные краны. | п. 57 ППР-2012; п. 2.4.7 ГОСТ 12.4.009-83* | Если есть внутренние пожарные краны. п. 2.4.7 ГОСТ 12.4.009-83* ссылается на «Инструкцию по эксплуатации и ремонту пожарных рукавов», утвержденную ГУПО МВД СССР. В настоящее время в Государственной противопожарной службе применяется Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов. - М.: ВНИИПО, 2008 |
| 21 | Схемы внутреннего противопожарного водоснабжения зданий и сооружений и схемы обвязки пожарных насосов-повысителей. | п. 58 ППР-2012 | Если здание или сооружение оборудовано системой внутреннего противопожарного водоснабжения и пожарными насосами-повысителями |
| 22 | Журнал технического состояния задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств. | п. 59 ППР-2012 | Если здание или сооружение оборудовано системой внутреннего противопожарного водоснабжения и на обводной линии водомерного устройства имеется задвижка с электроприводом |
| 23 | Журнал технического состояния пожарных насосов-повысителей. | п. 59 ППР-2012 | Если здание или сооружение оборудовано системой внутреннего противопожарного водоснабжения и пожарными насосами- повысителями |
| 24 | Акты, протоколы, заключения по результатам проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий, а также по результатам проведения ежегодных обследований целостности конструкций лестниц и ограждений. | п. 24 ППР-2012; п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254—2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» | Если таковые лестницы и ограждения имеются. Рекомендуемую форму протокола испытаний лестниц см. в приложении Е к ГОСТ Р 53254—2009 |
| 25 | Акты, протоколы, заключения по результатам проведения проверок качества огнезащитной обработки (пропитки). | п. 21 ППР-2012 | В случае, если на объекте имеются строительные конструкции, отделочные или теплоизоляционные материалы, воздуховоды, опоры оборудования и эстакад, подвергнутые огнезащитной обработке (пропитке) |
| 26 | Инструкция о порядке использования лифтов, имеющих режим работы «транспортирование пожарных подразделений» | п. 54 ППР-2012 | При наличии на объекте лифтов, имеющих режим работы «транспортирование пожарных подразделений» |
| 3.Первичные средства пожаротушения |
| 27 | Распорядительный документ о назначении ответственного за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей. | п. 4.1.32 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» | Если эксплуатация и техническое обслуживание огнетушителей на объекте организовано в соответствии с требованиями СП 9.13130.2009 |
| 28 | Сертификаты соответствия на применяемые на объекте первичные средства пожаротушения. | п. 70 ППР-2012 |  |
| 29 | Эксплуатационные паспорта на огнетушители, установленные на объекте. | п. 475 ППР-2012; п. 4.1.33 СП 9.13130.2009 | Рекомендуемая форма эксплуатационного паспорта на огнетушитель приведена в приложении Г к СП 9.13130.2009 |
| 30 | Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. | п. 478 ППР-2012; п. 4.1.33 СП 9.13130.2009 | Рекомендуемая форма журнала приведена в приложении Г к СП 9.13130.2009 |
| 4.Эксплуатация вентиляционных систем |
| 31 | Инструкции по эксплуатации вентиляционных систем с отражением вопросов пожарной безопасности. | п. 3.1.1 ГОСТ 12.4.021-75 «ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования» | При наличии вентиляционных систем |
| 32 | Распорядительные документы, инструкции, планы и графики, устанавливающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов. | п. 50 ППР-2012; п. 3.1.2 ГОСТ 12.4.021-75 | При наличии вентиляционных систем |
| 33 | Паспорта вентиляционных установок. | п. 49 ППР-2012; п.п. 3.1.1, 3.1.7 ГОСТ 12.4.021-75 | При наличии вентиляционных систем |
| 34 | Акты проверок огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. | п. 49 ППР-2012; п. 3.1.7 ГОСТ 12.4.021-75 | При наличии вентиляционных систем |
| 35 | Журналы ремонта и эксплуатации вентиляционных систем. | п. 50 ППР-2012; п.п. 3.1.1, 3.1.3, 3.2.7 ГОСТ 12.4.021-75 | При наличии вентиляционных систем |
| 36 | Графики и журналы учета выполнения работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений. | п. 144 ППР-2012 | На производственных объектах, если такие вытяжные устройства, аппараты и трубопроводы имеются |

Примечания:

1. В Перечне указаны не все документы, применяемые при эксплуатации систем противопожарной защиты, предусмотренные:

РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

Методическими рекомендациями «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля»,

утвержденными ВНИИПО МВД России 31.12.1998 г.

–в связи с рекомендательным статусом указанных документов.

32. В Перечне не указаны документы, образующиеся в организации, при создании подразделений добровольной пожарной охраны и в процессе их деятельности