Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти «Школа № 101»

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
			
Председатель		Директор	
профсоюзного комитета		МБУ «Школа № 101» 	
_______________ И.П. Серова		_______________ Н.П. Белова	
«___»_______________2022 г.		«___»_______________2022 г.	

Программа стажировки для слесаря-сантехника
N п/п 	Наименование раздела 	Время проведения 	
1 	Издание приказа о назначении ответственного руководителя (специалиста) за проведение стажировки	До начала проведения	
2 	Изучить и усвоить требования и условия безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования 	4 смены	
2.1 	Требования к местам производства ремонтных работ		
2.2 	Требования к инвентарю и инструментам, приспособлениям, машинам, механизмам, оборудованию при проведении работ		
2.3	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей		
2.4	Подготовка оборудования к ремонту		
3	Техническое обслуживание и проведение ремонта оборудования	4 смены	
3.1	Изучение общей схемы водопровода, канализации и тепловой сети Организации		
3.2	Знакомство с режимами работы обслуживаемого оборудования, теплового узла, изучение эксплуатационных инструкций		
3.3	Знакомство с графиками обходов, осмотра и ремонта оборудования		
3.4.	Ведение оперативных журналов, порядок их оформления		
3.5	Выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ		
3.6	Обходы и осмотры оборудования, трубопроводов (в т.ч. находящихся в труднодоступных местах)		
3.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования.		
3.8	Слесарные работы		
3.9	Монтаж, демонтаж и ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов		
3.10	Производство работ с лестниц, стремянок, лесов, подмостей и т.п.		
3.11	Гидравлические испытания		
4 	Оценка результатов прохождения стажировки. Запись результатов прохождения стажировки	После окончания стажировки	
ИТОГО: 	8 смен