Зарегистрировано в Минюсте России 9 ноября 2020 г. N 60796

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 8 октября 2020 г. N 1080н**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ (АВТОМОБИЛЬНОЙ)**

В соответствии с [подпунктом 5.2.12](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=363656#l125) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной).

2. Установить, что аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации [от 11 октября 1999 г. N 366](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=34748#l0) "О введении аптечки первой помощи (автомобильной)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября 1999 г., регистрационный N 1934).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 года.

*Министр*

*М.А. МУРАШКО*

*УТВЕРЖДЕНЫ*

*приказом Министерства здравоохранения*

*Российской Федерации*

*от 8 октября 2020 г. N 1080н*

**ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ (АВТОМОБИЛЬНОЙ)**

1. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях (автомобильная) (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>  | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий  | Наименование медицинского изделия  | Требуемое количество, (не менее)  |
| 1.1  | 182450  | Маска хирургическая, одноразового использования  | Маска медицинская нестерильная одноразовая  | 2 шт.  |
| 367580  | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования  |
| 1.2  | 122540  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные  | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М  | 2 пары  |
| 122560  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные  |  |
| 139350  | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные  |  |
| 139360  | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные  |  |
| 185830  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные  |  |
| 185850  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные  |  |
| 205280  | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные  |  |
| 205290  | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные  |  |
| 298450  | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные  |  |
| 320790  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные  |  |
| 321530  | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные  |  |
| 1.3  | 327410  | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования  | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"  | 1 шт.  |
| 1.4  | 210370  | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования  | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения  | 1 шт.  |
| 210380  | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования  |  |
| 1.5  | 150130  | Рулон марлевый тканый, нестерильный  | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см  | 4 шт.  |
| 150140  | Бинт марлевый тканый, стерильный  |
| 1.6  | 150130  | Рулон марлевый тканый, нестерильный  | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см  | 3 шт.  |
| 150140  | Бинт марлевый тканый, стерильный  |
| 1.7  | 223580  | Салфетка марлевая тканая, стерильная  | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см N 10  | 2 уп.  |
| 1.8  | 136010  | Лейкопластырь кожный стандартный  | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см  | 1 шт.  |
| 122900  | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный  |
| 141730  | Лейкопластырь кожный силиконовый  |
| 269230  | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый  |

--------------------

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации [от 6 июня 2012 г. N 4н](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=368340#l0) "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225).

2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование  | Требуемое количество, (не менее)  |
| 2.1  | Ножницы  | 1 шт.  |
| 2.2  | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)  | 1 шт.  |
| 2.3  | Футляр  | 1 шт.  |

3. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке <2>.

--------------------

<2> Решение Совета Евразийской экономической комиссии [от 12 февраля 2016 г. N 46](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=276891#l0) "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), постановление Правительства Российской Федерации [от 27 декабря 2012 N 1416](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=357823#l0) "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; 2020, N 36, ст. 5637).

4. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.

5. Не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медицинских изделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

6. При комплектации аптечки допускается включение в ее состав одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 1.1, 1.2, 1.4 - 1.6 и 1.8 пункта 1 настоящих требований.